Zakres okresowej kontroli stanu technicznego obiektów Urzędu

Kontrole techniczne obiektów Urzędu m. st. Warszawy – Urzędu Dzielnicy Praga Południe zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1, 3 i ust. 6 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) powinny obejmować:

- Przeprowadzenie okresowych kontroli budynku Urzędu przy ul. Grochowskiej 274 i przyległego parkingu oraz instalacji, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania w tym przeprowadzenie kontroli przewodów wentylacji grawitacyjnej.

- Przeprowadzenie czyszczenia i kontroli 3 szt. przewodów spalinowych od pieców gazowych w budynku Urzędu przy ul. Podskarbińskiej 6 (zgodnie z § 34, ust. 1, pkt 3 i ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

- Kontrole wymienione powyżej zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności.

Ad. 1) Kontrola budynków powinna obejmować:

- Opis stanu technicznego elementów budynku oraz urządzeń objętych kontrolą w szczególności:

| Lp. | Elementy obiektu lub budowli do oceny podczas kontroli |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Konstrukcja dachu - stropodach |
| 2. | Konstrukcja dachu – dach szklany |
| 3. | Pokrycie dachowe i obróbki blacharskie |
| 4. | Elementy odwodnienia obiektu |
| 5 | Kominy i przewody kominowe (wentylacyjne) |
| 6. | Ściany zewnętrzne (attyki, filary, gzymsy) |
| 7. | Elewacja |
| 8. | Mocowanie urządzeń do ścian zewnętrznych i dachów |
| 9. | Stolarka zewnętrzna |
| 10. | Stolarka wewnętrzna |
| 11. | Stropy |
| 12. | Konstrukcja rusztu stalowego z regałami |
| 13. | Posadzki i podłogi |
| 14. | Podłoga w pom. 31 (duże obciążenie) |
| 15. | Ściany działowe |
| 16. | Sufity podwieszane |
| 17. | Tynki wewnętrzne |
| 18. | Klatki schodowe |
| 19. | Piwnice |
| 20. | Fundamenty |
| 21. | Przyłącze gazu (budynek nie posiada wewnętrznej instalacji gazowej) |
| 22. | Rozdzielnie elektryczne |
| 23. | Węzeł cieplny |
| 24. | Pomieszczenie wodomierza, hydroforu |
| 25. | Pomieszczenie wentylatorni |
| 26. | Pomieszczenie serwerowni |
| 27. | Inne pomieszczenia techniczne i gospodarcze |
| 28. | Instalacja odgromowa obiektu |
| 29. | Instalacja wody ppoż. w obiekcie |
| 30. | Instalacja wodociągowa w obiekcie wody zimnej |
| 31. | Instalacja wodociągowa w obiekcie wody ciepłej |
| 32. | Instalacja kanalizacyjna obiektu (wyprowadzenie ścieków) |
| 33. | Instalacja c.o. obiektu |
| 34. | Instalacja c.o. lokali w obiekcie |
| 35. | Instalacja elektryczna obiektu |
| 36 | Instalacja elektryczna lokali w obiekcie |
| 37. | Urządzenia klimatyzacyjne |
| 38. | Instalacja wentylacyjna wentylacji mechanicznej i klimatyzacji obiektu |
| 39. | Instalacja wentylacji i klimatyzacji lokali w obiekcie |
| 40. | Urządzenia zabezpieczenia ppoż. obiektu |
| 41. | Urządzenia zabezpieczenia ppoż. lokali w obiekcie |
| 42. | Przejścia przyłączy przez ściany budynku |
| 43. | Teren w około budynku (parking, mała architektura, tablica EURO 2012, wiata na odpady, stojaki rowerowa) |

- Rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementów objętych kontrolą oraz ich dokumentowanie w formie fotograficznej.

- Metody i środki użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników.

- Ocenę przeprowadzonych badań okresowych ochrony przeciwpożarowej oraz okresowej kontroli wentylacji grawitacyjnej.

- Z kontroli należy sporządzić protokół wraz z dokumentacją graficzną wykonaną w trakcie kontroli.

Charakterystyka kontrolowanego obiektu:

- Budynek składa się z 5-ciu części przylegających bezpośrednio do siebie (oddzielonych jedynie dylatacjami) i zadaszonego (dach szklany) patio,

- 4 kondygnacje, podpiwniczony,

- powierzchnia 7 420,22 m2,

- kubatura 26 544,27 m3,

- Ilość przewodów wentylacji grawitacyjnej 333 szt.,

- Długość przewodów wentylacji grawitacyjnej 3869 m.b.,

- Powierzchnia parkingu 1 363 m2,

- Budynek wyposażony w instalacje:

- elektryczne:

- instalacja elektryczna gniazd i oświetlenia,

- instalacja elektryczna zasilającej komputery,

- instalacja elektryczna siły 220 V / 380 V,

- instalacja elektryczna zasilająca dźwigi osobowe,

- zewnętrzna instalacja elektryczna,

- instalacja elektryczna zasilająca alarmy,

- wewnętrzna elektryczna zasilająca kurtyny powietrzne,

- elektryczna zasilająca zestaw hydroforowy,

- elektryczną zasilającą urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne (z szafą sterowania),

- piorunochronne

- wodociągowo – kanalizacyjne:

- instalacja wodociągowej zimnej wody,

- instalacja ciepłej wody,

- instalacja wewnętrzna ppoż.,

- instalacja kanalizacyjna dla ścieków bytowo – gospodarczych,

- instalacja kanalizacyjna ścieków deszczowych,

- centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego (instalacja i węzeł cieplny z automatyką),

- wentylacji grawitacyjnej,

- wentylacji mechanicznej,

- klimatyzacji,

- sygnalizacji pożaru,

- sygnalizacji włamania i napadu,

- TV dozorowej,

- oddymiania klatek schodowych.