PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO PRZEGLĄDU KONSERWACJINEGO 
INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Dnia 03.08.2015

Wykonawca ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ANDRZEJ MICHALAK oświadcza, że przeprowadził przegląd konserwacyjny instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy przy ul. GROCHOWSKIEJ 274, PODSKARBIŃSKIEJ 6, PODSKARBIŃSKIEJ 7 i PACA 39 w miesiącu lipcu 2015

zgodnie z ust. 2 załącznika nr 2 do umowy.

Wykaz osób przeprowadzających przegląd konserwacyjny:

- MACIEJ HUBER

- TADEUSZ WITKOWSKI

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH PRAC

kontroli stanu technicznego: rozdzielni głównej i rozdzielni piętrowych, wypustów oświetleniowych, wyłącznika głównego, wyłącznika siłowego, instalacji zasilania systemów bezpieczeństwa, instalacji zasilającej zestaw hydroforowy, instalacji zasilającej urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, zasilającej dźwigi osobowe (do szaf sterujących), instalacji odgromowej, latarń

WYKAZ KONTROLOWANYCH URZĄDZEŃ

| Lp | Nazwa/opis | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| ul. Grochowska 274 |  |  |  |
| 1 | TABLICE PIĘTROWE4 | 45 |  |
|  | TABLICE W POM. TECHNICZNYCH | 6 |  |
| 2 | INSTALACJA ODGROMOWA | 20 |  |
| 3 | LATARNIE | 10 |  |
| 4 | WYŁĄCZNIKI GŁÓWNE | 3 |  |
|  | WYŁACZNIKI SIŁOWE | 2 |  |
| ul. Podskarbińska 6 |  |  |  |
|  | TABLICE PIĘTROWE | 12 |  |
|  | TABLICE W POM. TECHNICZNYCH | 2 |  |
|  | WYŁĄCZNIK GŁOWNY | 1 |  |
|  | INSTALACJA ODGROMOWA | 8 |  |
| ul. Podskarbińska 7 |  |  |  |
|  | TABLICA | 1 |  |
| ul. Paca 39 |  |  |  |
|  | TABLICA | 1 |  |

Stwierdzone nieprawidłowości: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zalecenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WYKONAWCA

………………………………….

(data i podpis Wykonawcy)

Zamawiający potwierdza przeprowadzenie przeglądu konserwacyjnego zgodnie z ust. …… załącznika nr 2 do umowy.

ZAMAWIAJACY

………………………………….

(data i podpis Zamawiającego)

………………………………….

(data i podpis Zamawiającego)