Zakres okresowych kontroli stanu technicznego obiektów Urzędu

- Kontrole techniczne obiektów Urzędu Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2018 poz.1202 ze zm.) powinny obejmować:

- Przeprowadzenie okresowych kontroli (przeglądów 5-letniego) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów Urzędu Dzielnicy Praga-Południe zlokalizowanych przy ul. Grochowskiej 274 tj. budynku Urzędu wraz z jego otoczeniem oraz przyległego parkingu, w tym:

- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów,

- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

- kontroli sprawności przewodów wentylacji grawitacyjnej,

- okresowych badań instalacji elektrycznych i instalacji odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,

- estetyki obiektów budowlanych oraz ich otoczenia.

- Przeprowadzenie okresowej kontroli (przeglądu półrocznego) budynku urzędu znajdującego się przy ul. Grochowskiej 274, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów,

- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

- kontroli przewodów wentylacji grawitacyjnej.

- Wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznych w lokalach przy ul. Podskarbińskiej 7, 10b i Paca 39.

- Wykonanie powyższych kontroli zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności,

- Sporządzenie protokołów wraz z dokumentacją graficzną wykonaną w trakcie kontroli.

- Kontrola techniczna budynku i parkingu powinna obejmować min. następujące elementy obiektów:

| Lp. | Elementy obiektu lub budowli do oceny podczas kontroli |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| BUDYNEK przy ul. Grochowskiej 274 |  |
| 1. | Konstrukcja dachu – stropodach |
| 2. | Konstrukcja dachu – dach szklany |
| 3. | Pokrycie dachowe i obróbki blacharskie |
| 4. | Elementy odwodnienia obiektu |
| 5 | Kominy i przewody kominowe (wentylacyjne) |
| 6. | Ściany zewnętrzne (attyki, filary, gzymsy) |
| 7. | Elewacja |
| 8. | Mocowanie urządzeń do ścian zewnętrznych i dachów |
| 9. | Stolarka zewnętrzna |
| 10. | Stolarka wewnętrzna |
| 11. | Stropy |
| 12. | Konstrukcja rusztu stalowego z regałami |
| 13. | Posadzki i podłogi |
| 14. | Podłoga w pom. 31 (duże obciążenie) |
| 15. | Ściany działowe |
| 16. | Sufity podwieszane |
| 17. | Tynki wewnętrzne |
| 18. | Klatki schodowe |
| 19. | Piwnice |
| 20. | Fundamenty |
| 21. | Przyłącze gazu (budynek nie posiada wewnętrznej instalacji gazowej) |
| 22. | Rozdzielnie elektryczne – oględziny stanu |
| 23. | Węzeł cieplny |
| 24. | Pomieszczenie wodomierza, hydroforu |
| 25. | Pomieszczenie wentylatorni |
| 26. | Inne pomieszczenia techniczne i gospodarcze |
| 27. | Instalacja odgromowa budynku - oględziny |
| 28. | Instalacja wodociągowa (wody zimnej i cieplej) |
| 29. | Instalacja kanalizacyjna |
| 30. | Instalacja c.o. budynku |
| 31. | Instalacja elektryczna |
| 32. | Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji |
| 33. | Instalacje ppoż. budynku |
| 34. | Przejścia przyłączy przez ściany budynku |
| 35. | Mała architektura |
| 36. | Teren przyległy wraz z elementami budowlanymi |
| PARKING przy ul. Grochowskiej 274 |  |
| 1. | Nawierzchnia parkingu |
| 2. | Elementy zabezpieczające – barierki, słupki, znaki, itp. |
| 3. | Latarnie |
| 4. | Wiata na odpady |
| 5. | Stróżówka |
| 6. | Dojścia (chodniki, schody, murki, oporowe) |
| 7. | Szlaban |
| 8. | Mała architektura |

- Charakterystyka kontrolowanych obiektów i ich elementów:

- Budynek murowany składający się z 5-ciu części przylegających bezpośrednio do siebie (oddzielonych jedynie dylatacjami) i zadaszonego (dach szklany) patio,

- 4 kondygnacje, podpiwniczony,

- powierzchnia 7 420,22 m2,

- kubatura 26 544,27 m3,

- ilość przewodów wentylacji grawitacyjnej 333 szt.,

- długość przewodów wentylacji grawitacyjnej 3869 m.b.,

- instalacje: elektryczne, piorunochronne, wodociągowo – kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego (instalacja i węzeł cieplny z automatyką), wentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, TV dozorowej, oddymiania klatek schodowych.

- Parking o powierzchni 1 363 m2, z kostki betonowej, z instalacja oświetleniową – latarnie,

- Szacunkowa ilość pomiarów elektrycznych dla obiektów i lokali przy ul. Grochowskiej 274, Podskarbińskiej 7 i 10B i Paca 39:

- punkty pomiarowe – ok. 2350,

- obwody – ok. 400,

- wyłączniki różnicowoprądowe – ok. 300,

- złącza – 21.