Opis przedmiotu zamówienia

Malowanie korytarzy parteru i I piętra w budynku Szkoły Podstawowej nr 60

przy ul. Zbaraskiej 3 w Warszawie

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie malowania korytarzy  na parterze i I piętrze budynku szkoły oraz malowanie klatek schodowych. Remont ma polegać na wykonaniu przecierek tynków i  drobnych naprawach, przeszlifowaniu ich i malowaniu. Wymienione zostaną drzwi do sal lekcyjnych oraz  pomieszczeń sanitarnych. Na korytarzu parteru zdemontowany zostanie parkiet, a w jego miejsce wykonana będzie posadzka z wykładziny PCV. Oświetlenie korytarzy będzie zdemontowane, a po malowaniu zamontowane ponownie. Wymienione zostaną przełączniki i gniazdka.

Elementy instalacji centralnego ogrzewania  podlegają  demontażowi, oczyszczeniu i malowaniu oraz powtórnemu montażowi. Dotyczy to również osłon grzejnikowych.

Zakres robót:

- wykonanie robót rozbiórkowych( m.in. posadzek,)

- wykonanie nowych posadzek i ułożenie nowych wykładzin,

- wykonanie drobnych napraw, przecierek i szlifowania tynków na ścianach i sufitach,

- wykonanie malowania pomieszczeń,

- montaż stolarki  drzwiowej,

- demontaż i montaż urządzeń centralnego ogrzewania,

- wymiana osprzętu instalacji elektrycznej.

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

- roboty budowlane/wiodący/ 			    45000000-7

- roboty w zakresie stolarki budowlanej                        45421000-4

- pokrywanie podłóg i ścian                                           45430000-0

- roboty malarskie                                                         45442100-8

- roboty w zakresie instalacji elektrycznych                    45311200-2