OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pod nazwą „Remont węzła ciepła i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie”.

Nazwy i kody CPV:

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu węzła ciepła oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 163  przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie.

Istniejący węzeł ciepła znajdujący się w budynku powstał w latach 90-tych ubiegłego wieku i jest mocno wyeksploatowany. Dotyczy to zarówno  urządzeń węzła jak również sieci przesyłowych wewnątrz budynku szkoły.

Dotychczasowe ogrzewanie budynku i przygotowywanie ciepłej wody realizowane jest poprzez węzeł ciepła zlokalizowany w części podziemnej budynku.

Aktualnie budynek poddany zostaje termomodernizacji. Zmieniają się parametry oporów cieplnych przegród zewnętrznych.

W ramach modernizacji przewiduje się remont pomieszczenia węzła, wymianę niezbędnych urządzeń, wymianę poziomów, pionów i rur gałązek centralnego ogrzewania oraz wymianę grzejników żeberkowych żeliwnych na grzejniki stalowe. Rury instalacji centralnego ogrzewania w technologii rur ze stali węglowej – zaciskowych. Przewiduje się, że trasy instalacji centralnego ogrzewania przebiegać będą w tych samych miejscach w których są obecnie.

Zamówienie obejmuje:

1) wizję lokalną w budynku Szkoły, połączoną z oceną funkcjonalności węzła jak również stanu

istniejących instalacji i urządzeń, w celu określenia zakresu robót budowlanych i

instalacyjnych które należy ująć w dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

2) kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową węzła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania obejmującą  technologię, automatykę, elektrykę, część budowlaną (oddzielnie dla węzła i oddzielnie dla instalacji c.o.) wraz z kosztorysami (osobno dla każdej branży, oddzielnie dla węzła i oddzielnie dla instalacji c.o.) (w wersji pełnej i uproszczonej) i przedmiarami robót (osobno dla każdej branży, oddzielnie dla węzła i oddzielnie dla instalacji c.o.) oraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (osobno dla każdej branży, oddzielnie dla węzła i oddzielnie dla instalacji c.o.) wraz ze wszystkimi opiniami, warunkami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami – 5 egz.,

3) informację BIOZ – informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu budowlanego – w każdym egzemplarzu projektu,

4) przedmiary robót w kolejności technologicznej, osobno dla każdej specjalności występującej w projekcie budowlano-wykonawczym –  po 2 egz.,

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  – po 2 egz.,

6) kosztorysy inwestorskie, osobno dla każdej specjalności występującej w dokumentacji projektowej –  po 2 egz.,

7) wykonanie wszystkich (także nie wymienionych imiennie) opracowań, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację,

Dokumentacja projektowa będzie posiadać klauzulę kompletności dla celu, jakiemu ma służyć, będzie opracowana zgodnie z wymogami art. 20 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami).

Projektant załączy oświadczenie, że wersja elektroniczna dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawiera wszystkie elementy wersji drukowanej (papierowej) oraz że jest identyczna z wersją drukowaną (papierową).

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli powinna umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie remontu. W szczególności dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów techniczno – budowlanych, zasad wiedzy technicznej. Projektant zobowiązany jest znać i stosować wszystkie wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Projektant jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane. Projektant będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków towarowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych lub autorskich pokryje Projektant. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna być wewnętrznie spójna i skorygowana we wszystkich specjalnościach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Projektant powinien uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie niezbędne przepisami opinie i uzgodnienia.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy przez Projektanta posiadającego stosowne doświadczenie, uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dodatkowych wytycznych i uwarunkowań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Ponadto Projektant sporządzi własnym staraniem i na własny koszt taką ilość dokumentacji lub jej części, jaka jest niezbędna do uzyskana wymaganych przepisami obowiązującego prawa opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa.

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

3.1.Założenia do projektowania:

Budynek szkoły zlokalizowany jest na ogrodzonej działce w rejonie ulic Osieckiej i Łukowskiej w Warszawie. Budynek został wzniesiony na przełomie lat 70-tych XX wieku. Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, układ pomieszczeń trójtraktowy.

W budynku mieści się Szkoła Podstawowa nr 163.

Konstrukcja budynku – prefabrykowana.

Powierzchnia netto budynku – 3149,70 m2, kubatura – 15179 m3.

Liczba osób użytkująca budynek – 730.

W projekcie należy:

1) przewidzieć demontaż kanałów którymi prowadzone są „poziomy” centralnego

ogrzewania i uzupełnienie podłóg w miejscach demontaży,

2) przewidzieć wykonanie nowych osłon „poziomów” centralnego ogrzewania w formie

półek, wykończonych od wierzchu nakrywami z konglomeratu oraz deskami

osłonowymi na boku,

3) przewidzieć remont ścian pod istniejącymi grzejnikami żeberkowymi,

4) przewidzieć demontaże i odbudowy obudów rur pionów centralnego ogrzewania w

pomieszczeniach gdzie takie obudowy istnieją,

5) przewidzieć remont pomieszczenia węzła ciepła kierując się wytycznymi Veolia

Warszawa w zakresie stanu technicznego pomieszczeń węzłów,

6) instalację centralnego ogrzewania dostosować do zmienionych warunków

spowodowanych wykonaniem termomodernizacji budynku szkoły,

7) nadające się do ponownego zamontowania elementy wyposażenia / np. osłony

grzejników/ opisać na projekcie, wyszczególnić elementy wyposażenia które muszą

zostać wymienione ze względu na ich nadmierne zużycie,

8) dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna obejmować także wyszczególnienie

kosztów robót  dodatkowych i towarzyszących / min. koszty uzgodnień i nadzorów

zewnętrznych ponoszonych w trakcie modernizacji węzła ciepła /.

3.2.Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Projekt remontu i wymiany grzejników ma na celu dostosowanie węzła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania do nowych warunków technicznych oraz stworzenie możliwości komfortowej i bezpiecznej pracy dla  przebywających dzieci w placówce.

- Ogólne warunki wykonania i odbioru dokumentacji

Zamawiający wymaga, aby projektowane roboty budowlane powodowały najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu placówki.

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej, w aspekcie ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami umowy.

- Zalecenia dla  Projektanta

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót objętego przedmiotem zamówienia przedmiotu zamówienia należy kierować się:

- wynikami wizji lokalnych i inwentaryzacji własnych,

- założeniami do projektu budowlano-wykonawczego,

- zapisami niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

- Informacje ogólne

Zamawiający oświadcza, że przedmiot prac /szkoła/ znajduje  się na terenie dzielnicy, a Członkowie Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy sprawują trwały zarząd gruntami na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na mocy udzielonych im przez Prezydenta m.st. Warszawy pełnomocnictw, upoważniających m.in. do wydawania oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Projektant jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U z 2017 r., poz. 2285)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( t.j. Dz. U. z 2010 r. poz. 719)

- ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2016 r. poz.1725),

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),

- Postanowienia końcowe

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Projektanta za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W zakres zobowiązań Projektanta w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w aspekcie zgodności wykonanej dokumentacji z ustaleniami opisu przedmiotu zamówienia i umowy.

Oferta wykonawcy powinna zawierać cenę wynagrodzenia ryczałtowego (netto i brutto) za realizację przedmiotu zamówienia, w tym pozycje cenotwórcze, takie jak:

- koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej, o której mowa w pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia,

- podatek VAT w wysokości 23%.