Załącznik Nr 1 B do zapytania ofertowego

UD-VI-WOŚ/5/19

Zakres zleconych obowiązków w ramach bieżącej konserwacji i eksploatacji

fontann ze strumieniem, instalacji letniego nawadniania i iluminacji

w parku „Nad Balatonem”

W zakres prac zapewniających nieprzerwaną eksploatację fontann ze strumieniem wchodzą między innymi:

- przygotowanie fontann do eksploatacji,

- bieżące czyszczenie dysz, niecek fontann w tym wpustów dennych w niecce fontanny dolnej, kraty wlotu w zbiorniku Balaton i koszy na dopływach w studni SRW-K3,

- wykonywanie czynności eksploatacyjnych w okresie letnim,

- utrzymanie czystości obiektu fontann ze strumieniem,

- zabezpieczenie urządzeń fontann ze strumieniem na okres zimowy, w tym  demontaż pomp z pompowni wód strumienia i wody letniej i poddanie ich konserwacji oraz odłączenie zasilania

- utrzymywanie czystości i zapewnianie nieprzerwanej eksploatacji kaskady wraz z urządzeniem interaktywnej zabawy.

Wszystkie czynności eksploatacyjne należy wykonać zgodnie z „Instrukcją eksploatacji wody letniej i strumienia w parku Balaton” oraz zaleceniami DTR (dokumentacji techniczno-ruchowej) i instrukcjami obsługi zamontowanych urządzeń  (zawartymi w dokumentacji powykonawczej fontann).

W zakres prac zapewniających nieprzerwaną eksploatację oświetlenia w parku wchodzą między innymi:

- kontrola działania instalacji iluminacji parku:

- skuteczności izolacji,

- ochrony przeciwpożarowej,

- bieżące utrzymanie sterującej szafy elektrycznej,

- utrzymanie w dobrym stanie technicznym opraw oświetleniowych,

- utrzymanie w czystości opraw oświetleniowych,

- bieżąca (w miarę potrzeb) wymiana przepalonych żarówek/żarników.

Do zadań Wykonawcy należy przeprowadzanie drobnych napraw w zakresie w/w konserwacji. Do zadań Wykonawcy należy sprawdzanie drożności przewodów i hydrantów ogrodowych instalacji nawadniania  letniego. W razie niedrożności poddać je płukaniu czystą wodą.

Przed letnią eksploatacją instalacji nawadniania letniego Wykonawca obowiązek jej napełnienia, a przed okresem zimowym ma obowiązek jej opróżnienia.  W tym celu należy wykonać czynności zgodnie z  „Instrukcją eksploatacji wody letniej i strumienia w parku Balaton”.

Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w kontrolach organów nadzorujących oraz  ponosi merytoryczną odpowiedzialność za stan instalacji przyjętych do konserwacji. Do jego obowiązków należy realizacja zarządzeń pokontrolnych.

Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego kontaktu telefonicznego, także w soboty, niedziele i święta.

Do zadań wykonawcy należy wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej, w tym badanie ochronne przed porażeniem, badanie rezystancji izolacji obwodów, raz w sezonie. Protokół pomiarów należy dostarczyć do dnia 1 listopada 2019 r.