## Zest.Mat. - Rury
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie rur, kształtek i złączek
COMAP SUDOPRESS (wycofany)
Rury - COMAP SUDOPRESS (wycofany)
|  | Rura MultiSKIN w sztangach | 40 x 3,5 | MSS4035005 | 1 | m
|  | Rura MultiSKIN w sztangach | 50 x 4,0 | MSS504005 | 38 | m
|  | Rura MultiSKIN w zwojach | 16 x 2,0 | MS1620 | 350 | m
|  | Rura MultiSKIN w zwojach | 18 x 2,0 | MS1810 | 6 | m
|  | Rura MultiSKIN w zwojach | 20 x 2,0 | MS20210 | 152 | m
|  | Rura MultiSKIN w zwojach | 26 x 3,0 | MS2605 | 33 | m
|  | Rura MultiSKIN w zwojach | 32 x 3,0 | MS3205 | 137 | m
Kształtki - COMAP SUDOPRESS (wycofany)
|  | S7090 Kolano dwustronnie zapras. | 16 - 16 | 720BXX | 6 | szt.
|  | S7090 Kolano dwustronnie zapras. | 20 - 20 | 720EXX | 2 | szt.
|  | S7090 Kolano dwustronnie zapras. | 32 - 32 | 720KXX | 2 | szt.
|  | S7090 Kolano dwustronnie zapras. | 40 - 40 | 7090100 | 1 | szt.
|  | S7090 Kolano dwustronnie zapras. | 50 - 50 | 7090101 | 2 | szt.
|  | S7130 Trójnik równoprzelotowy, zapras. | 16 - 16 - 16 | 730BXX | 8 | szt.
|  | S7130 Trójnik równoprzelotowy, zapras. | 40 - 40 - 40 | 7130100 | 2 | szt.
|  | S7130R Trójnik redukcyjny, zapras. | 16 - 20 - 16 | 733BEB | 2 | szt.
|  | S7130R Trójnik redukcyjny, zapras. | 20 - 16 - 16 | 733EBB | 4 | szt.
|  | S7130R Trójnik redukcyjny, zapras. | 26 - 16 - 20 | 733JBE | 4 | szt.
|  | S7130R Trójnik redukcyjny, zapras. | 26 - 16 - 26 | 733JBJ | 6 | szt.
|  | S7130R Trójnik redukcyjny, zapras. | 26 - 20 - 20 | 733JEE | 2 | szt.
|  | S7130R Trójnik redukcyjny, zapras. | 32 - 16 - 32 | 733KBK | 8 | szt.
|  | S7130R Trójnik redukcyjny, zapras. | 32 - 26 - 32 | 733KJK | 2 | szt.
|  | S7240 Złączka redukcyjna, zapras. | 20 - 16 | 740EBX | 4 | szt.
|  | S7240 Złączka redukcyjna, zapras. | 32 - 20 | 740KEK | 2 | szt.
|  | S7240 Złączka redukcyjna, zapras. | 32 - 26 | 740KJX | 2 | szt.
|  | S7240 Złączka redukcyjna, zapras. | 40 - 26 | 724010078 | 1 | szt.
|  | S7243G Złączka prosta, końcówka zapras. - gwint wewn. | 16 - 1/2"w | 746BCX | 8 | szt.
|  | S7243G Złączka prosta, końcówka zapras. - gwint wewn. | 20 - 1/2"w | 746ECX | 1 | szt.
|  | S7243G Złączka prosta, końcówka zapras. - gwint wewn. | 32 - 1"w | 746KEX | 1 | szt.
|  | S7243G Złączka prosta, końcówka zapras. - gwint wewn. | 40 - 1_1/4"w | 727010010 | 2 | szt.
|  | S7243G Złączka prosta, końcówka zapras. - gwint wewn. | 50 - 1_1/2"w | 727010112 | 5 | szt.
|  | S7243G Złączka prosta, końcówka zapras. - gwint zewn. | 18 - 1/2"z | 72434049 | 8 | szt.
|  | S7243G Złączka prosta, końcówka zapras. - gwint zewn. | 20 - 1/2"z | 742ECX | 1 | szt.
|  | S7243G Złączka prosta, końcówka zapras. - gwint zewn. | 20 - 3/4"z | 742EDX | 8 | szt.
|  | S7243G Złączka prosta, końcówka zapras. - gwint zewn. | 26 - 1"z | 742JEX | 1 | szt.
|  | S7243G Złączka prosta, końcówka zapras. - gwint zewn. | 32 - 1"z | 742KEX | 3 | szt.
|  | S7243G Złączka prosta, końcówka zapras. - gwint zewn. | 50 - 1_1/2"z | 724310112 | 1 | szt.
|  | S7270 Mufa zapras. | 50 - 50 | 7270101 | 6 | szt.
|  | S7359G Zł.prosta,końc.zapras.-nakr. z uszcz.O-ring (podł.rozdz.) | 16 - M22w | 760BPX | 32 | szt.
|  | S7359G Złączka prosta, końc. zapras.-gwint 3/4 Euro, nikl. | 16 - 3/4"w | 763BDX | 66 | szt.
GEBERIT Mapress
Rury - GEBERIT Mapress
|  | Mapress C-Stahl ocynkowana zewnętrznie 1.0034 | 28 x 1,5 | 29255 | 9 | m
|  | Mapress C-Stahl ocynkowana zewnętrznie 1.0034 | 35 x 1,5 | 29256 | 92 | m
|  | Mapress C-Stahl ocynkowana zewnętrznie 1.0034 | 42 x 1,5 | 29257 | 47 | m
Kształtki - GEBERIT Mapress
|  | Mapress C-Stahl-kolano 90° | 35 - 35 | 23106 | 11 | szt.
|  | Mapress C-Stahl-kolano 90° | 42 - 42 | 23107 | 4 | szt.
|  | Mapress C-Stahl-kolano przejściowe 90° z GZ | 42 - 1_1/2"z | 23510 | 2 | szt.
|  | Mapress C-Stahl-mufa | 28 - 28 | 22005 | 7 | szt.
|  | Mapress C-Stahl-mufa | 35 - 35 | 22006 | 8 | szt.
|  | Mapress C-Stahl-mufa | 42 - 42 | 22007 | 6 | szt.
|  | Mapress C-Stahl-redukcja | 28 - 22 | 22309 | 8 | szt.
|  | Mapress C-Stahl-redukcja | 35 - 22 | 22312 | 2 | szt.
|  | Mapress C-Stahl-redukcja | 35 - 28 | 22313 | 4 | szt.
|  | Mapress C-Stahl-redukcja | 42 - 35 | 22318 | 2 | szt.
|  | Mapress C-Stahl-trójnik | 28 - 28 - 28 | 21005 | 4 | szt.
|  | Mapress C-Stahl-trójnik | 35 - 28 - 35 | 21215 | 2 | szt.
|  | Mapress C-Stahl-trójnik | 42 - 35 - 42 | 21220 | 2 | szt.
|  | Mapress C-Stahl-złączka przejściowa z GW | 28 - 1"w | 21809 | 2 | szt.
|  | Mapress C-Stahl-złączka przejściowa z GZ | 28 - 1"z | 21708 | 2 | szt.
|  | Mapress C-Stahl-złączka przejściowa z GZ | 35 - 1_1/4"z | 21709 | 2 | szt.
|  | Mapress C-Stahl-złączka przejściowa z GZ | 42 - 1_1/2"z | 21710 | 2 | szt.
|  | Mapress C-Stahl-złączka przejściowa z GZ i końcówką wsuwaną | 22 - 3/4"z | 21936 | 10 | szt.
Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
|  | Nypel calowy równoprzelotowy | 3/4"z - 3/4"z |  | 66 | szt.

## Zest.Mat. - Zawory i armatura
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie zaworów i armatury
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
|  | Zawór trójdrogowy obrotowy gwint. HRB 3 | 20/ kvs=4.0 | 065B2224 | 1 | szt.
|  | Zawór trójdrogowy obrotowy gwint. HRB 3 | 20/ kvs=6.3 | 065B2225 | 1 | szt.
|  | Zawór trójdrogowy obrotowy gwint. HRB 3 | 25/ kvs=10 | 065B2227 | 1 | szt.
VK - zbiorczy katalog
Głowice/Siłowniki - VK - zbiorczy katalog
|  | Głowica termost. do V3K S |  |  | 32 | szt.
Elementy spoza katalogów
Pompy - Elementy spoza katalogów
|  | Pompa: , Stratos ECO 25/1-5 |  |  | 1 | szt.
|  | Pompa: , Stratos ECO 25/1-5 |  |  | 1 | szt.
|  | Pompa: , Stratos 25/1-6 |  |  | 1 | szt.
Zawór - Elementy spoza katalogów
|  | Zawór o znanym kv=1,400 |  |  | 33 | szt.
|  | Odpowietrzniki |  |  | 16 | szt.

## Zest.Mat. - Grzejniki
|  | Produkt | H [mm] | L [mm] | D [mm] | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie grzejników
KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV)
|  | FTV1106__ | 600 | 600 | 61 |  | 4 | szt.
KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV)
|  | FTV1106__ | 600 | 1000 | 61 |  | 3 | szt.
KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV)
|  | FTV1106__ | 600 | 1200 | 61 |  | 1 | szt.
|  | FTV2206 en. | 600 | 800 | 100 |  | 2 | szt.
KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV)
|  | FTV2206 en. | 600 | 1000 | 100 |  | 3 | szt.
KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczędne PROFIL-V (FTV)
|  | FTV2206 en. | 600 | 1200 | 100 |  | 1 | szt.
|  | FTV2209 en. | 900 | 1200 | 100 |  | 19 | szt.
Elementy spoza katalogów
Odbiorniki o narzuconym oporze - Elementy spoza katalogów
|  | Nagrzewnica wodna w centrali wentylacyjnej VS-30-R-PHC: 0.06, Φ=23090 W, Δp=3,21 kPa |  |  |  |  | 1 | szt.
|  | Nagrzewnica wodna HELIOS do centralki wentylacyjnej PRO-VENT: 0.08, Φ=14000 W, Δp=4,00 kPa |  |  |  |  | 1 | szt.
|  | Nagrzewnica wodna w centrali wentylacyjnej VS-40_L-PHC: -1.19_b, Φ=40240 W, Δp=3,89 kPa |  |  |  |  | 1 | szt.

## Zest.Mat. - Rozdzielacze
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie rozdzielaczy
COMAP SUDOPRESS (wycofany)
Rozdzielacze - COMAP SUDOPRESS (wycofany)
|  | 9532 Rozdzielacz 3/4 | L.wyjść: 4, śr. przył: 3/4"w |  | 1 | szt.
|  | 9532 Rozdzielacz 3/4 | L.wyjść: 5, śr. przył: 3/4"w |  | 1 | szt.
|  | 9532 Rozdzielacz 3/4 | L.wyjść: 7, śr. przył: 3/4"w |  | 1 | szt.

## Zest.Mat. - Izolacje
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 20 mm |  | 355 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 20 mm |  | 152 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm | 20 mm |  | 33 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm | 30 mm |  | 9 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 30 mm |  | 228 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 40 mm |  | 47 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 54 mm | 50 mm |  | 38 | m

## Podsumowanie rur
Typ | Kod katalogowy | Skrót | Izolowane [m] | W peszlu [m] | Nieizolowane [m] | Narzucone [m] | Dobrane [m] | Istniejące [m] | Projektowane [m] | Z ogrz. podł. [m]
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnętrznie 1.003435 x 1,5 | 29256 | Rura 1.0034 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 91.2 | 0
Rura MultiSKIN w sztangach40 x 3,5 | MSS4035005 | MultiSKIN_sz | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0
Rura MultiSKIN w sztangach50 x 4,0 | MSS504005 | MultiSKIN_sz | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0
Rura MultiSKIN w zwojach32 x 3,0 | MS3205 | MultiSKIN_zw | 136 | 0 | 0.2 | 0 | 136.3 | 0 | 136.3 | 0
Rura MultiSKIN w zwojach20 x 2,0 | MS20210 | MultiSKIN_zw | 151.9 | 0 | 0 | 0 | 151.9 | 0 | 151.9 | 0
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnętrznie 1.003442 x 1,5 | 29257 | Rura 1.0034 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 46.4 | 0
Rura MultiSKIN w zwojach16 x 2,0 | MS1620 | MultiSKIN_zw | 349.5 | 0 | 0 | 0 | 349.5 | 0 | 349.5 | 0
Rura MultiSKIN w zwojach18 x 2,0 | MS1810 | MultiSKIN_zw | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 5.2 | 0
Rura MultiSKIN w zwojach26 x 3,0 | MS2605 | MultiSKIN_zw | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 32.8 | 0
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnętrznie 1.003428 x 1,5 | 29255 | Rura 1.0034 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0