Warszawa, dnia  26.03.2012 r.

Nr spr.	UD-VI-ZP/19/12

Wszyscy uczestnicy

postępowania

Dot.: odpowiedzi na pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont Al. E. Wedla prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących ww. postępowania Wydział Zamówień Publicznych przedstawia poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

  - W pozycji 4 przedmiaru wywóz gruzu na odległość 1 km wynosi 110 m3, w pozycji 5 wywóz gruzu na dodatkową odległość 10 km wynosi 4,8 m3. Czy należy rozumieć, że różnicę wywozu gruzu – 105,2 m3 – należy złożyć w obrębie przebudowanej alei?

Odp.:	W pozycji 5 powinno być: wywóz gruzu na dodatkową odległość 10 km w ilości 110 m3 (błędnie zapisano 4,8 m3).

  - Po zerwaniu nakładki asfaltowej o gr. 3 cm (pod nakładką powinna być podbudowa, należy ułożyć kostkę na istniejącej podbudowie, co w efekcie podwyższy poziom alei o 10 do 12 cm. W przypadku ułożenia na tej samej rzędnej (aktualnej wysokości) należy zdemontować podbudowę oraz ją rozebrać i wywieźć?

Odp.:	Po zerwaniu nakładki należy zagęścić podbudowę i podnieść niweletę zgodnie z przedmiarem.

  - Prosimy o informację o kostce brukowej w zakresie:

- kolor,

- typ: Holland, Behaton,

- z fazą czy bez fazy.

Odp.:	Kolor kostki szary z fazą o dowolnym kształcie układana poprzecznie do osi drogi.