Założenia do projektowania

#### 1. Przedmiot zamówienia i założenia do projektowania

- Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie projektu wykonawczego modernizacji instalacji elektrycznych ogólnych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga – Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie.

- Cena oferty powinna obejmować łączny koszt dokumentacji projektowej tj.:

- inwentaryzację budowlaną w niezbędnym zakresie do celów projektowych,

- inwentaryzację instalacji elektrycznych, energetycznych i niskoprądowych,

- zweryfikowanie wymienionego osprzętu oświetleniowego z wykorzystaniem w projekcie zmodernizowanych instalacji elektrycznych,

- opracowanie projektów instalacji elektrycznej ogólnej (zasilania gniazd 230V i 380V, oświetleniową) wraz z podziałem na co najmniej 4 etapy realizacji,

- uzyskanie wszelkich opinii i uzgodnień,

- uzyskanie uzgodnienia ZUD, o ile zajdzie konieczność,

- opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich wraz z podziałem na etapy,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- koszt związany z zapisem dokumentacji na CD,

- odbiór wykonanych prac, przez komisję z udziałem przedstawiciela Użytkownika.

  - Projektant załączy oświadczenie, że wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zawiera wszystkie elementy wersji papierowej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

  - Na etapie opracowywania dokumentacji należy potwierdzić, w RWE Stoen Operator Sp. z o.o., wysokość przydziału mocy. W przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną, należy uzyskać stosowne warunki przyłączeniowe oraz przewidzieć montaż nowego układu pomiarowego i jego uzgodnienie w RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

  - Dokumentacja techniczną powinna zawierać:

- modernizację zasilania od RGNN do tablic piętrowych i funkcyjnych,

- wymianę zasilania tablic piętrowych i funkcyjnych,

- wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,

  - Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie muszą być wykonane tak aby Inwestor mógł realizować projekt w co najmniej 4 etapach, np:

- kondygnacja piwnic,

- kondygnacja pierwszego piętra,

- kondygnacja drugiego piętra,

- kondygnacja trzeciego i czwartego piętra.

  - Realizacja każdego etapu musi przewidzieć zakres prac umożliwiający normalne funkcjonowanie obiektu.

  - Do każdego etapu należy przewidzieć roboty poinstalacyjne umożliwiające funkcjonowanie obiektu.

  - Dokumentacja projektowa winna być kompatybilna z Projektem budowlano – wykonawczym modernizacji instalacji elektrycznych wewnętrznych i gniazd 230V dla sieci komputerowej oraz Dokumentacją powykonawczą modernizacji rozdzielnicy głównej RGNN/0.4kV, stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do umowy

#### 2. Kody robót wg CPV

- 45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

- 45310000-1	Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych,

- 45317000-2	Inne instalacje elektryczne,

- 45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

#### 3. Termin realizacji zamówienia

Nieprzekraczalny termin zakończenia prac projektowych: 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Przewidywany termin rozpoczęcie prac: od dnia następnego po zawarciu umowy.

#### 4. Przepisy związane

Niniejsze opracowanie oparto o niżej wymienione przepisy i normy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121/2003 poz. 1138)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w (Dz. U. Nr 148/2004 poz. 2041)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w (Dz. U. Nr 195/2004 poz. 2011)

- PN-HD 60364-4-41:2009	Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

- PN-HD 60364-5-54:2010	Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych

- PN-IEC 60364-5-523:2001	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego

- PN-HD 60364-5-56:2010	Instalacje niskiego napięcia

#### 5. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

6. Specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych musi dotyczyć konkretnych robót przewidzianych w projekcie oraz zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

7. Warunki płatności.

Zamawiający przewiduje finansowanie zadania w 2014 roku, płatne fakturą końcową na podstawie komisyjnego protokółu zdawczo-odbiorczego.