## Arkusz do pracy
Obliczenie strat ciśnienia dla instalacji wodociagowej
dla budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16
| Dlugość | Zapotrzebowanie | Średnica | Prędkość | Strata | Wysokość strat
| odcinka | na wodę | przewodu | przepływu wody | jednostkowa | liniowych na odcinku
Odcinek | L | q | d | V | i | h1=L*i
| [m] | [l/s] | [mm] | [m/s] | [m H2O/m] | [m H2O]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 3.5 | 1 | 25 | 1.75 | 0.4 | 1.4
2 | 3.9 | 2 | 50 | 1 | 0.05 | 0.2
3 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0.05 | 0.1
4 | 30 | 2 | 50 | 1 | 0.05 | 1.5
5 | 5 | 2 | 50 | 1 | 0.05 | 0.25
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
16 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0
0
Suma strat liniowych ? h1 | [5 empty] | 3.45
Wysokość strat miejscowych (0,15 - 0,25 ? h1) [m] | [5 empty] | 0.8625
Minimalna wysokość cisnienia wypływu [m] | [5 empty] | 20
Straty lokalowe [m]
Wysokość straty cisnienia w obrębie wodomierza [m]
Geometryczna wyskość położenia najwyższego zaworu (od pow. terenu) [m] | [5 empty] | 11.5
Wymagana wysokość ciśnienia [m] | [5 empty] | 35.8125

## Wzorzec !!!
Obliczenie strat ciśnienia dla instalacji wodociagowej
dla ..........
| Dlugość | Zapotrzebowanie | Średnica | Prędkość | Strata | Wysokość strat
| odcinka | na wodę | przewodu | przepływu wody | jednostkowa | liniowych na odcinku
Odcinek | L | q | d | V | i | h1=L*i
| [m] | [l/s] | [mm] | [m/s] | [m H2O/m] | [m H2O]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
16 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0
0
Suma strat liniowych ? h1 | [5 empty] | 0
Wysokość strat miejscowych (0,15 - 0,25 ? h1) [m] | [5 empty] | 0
Minimalna wysokość cisnienia wypływu [m]
Straty lokalowe [m]
Wysokość straty cisnienia w obrębie wodomierza [m]
Geometryczna wyskość położenia najwyższego zaworu (od pow. terenu) [m]
Wymagana wysokość ciśnienia [m] | [5 empty] | 0