Załącznik nr 7 do SIWZ

Nr sprawy: UD-VI-ZP/2/16

Załącznik Nr 1 do umowy…….

- Opis przedmiotu zamówienia – założenia do projektowania;

I. Obiekt: budynek hali sportowej przy ul. Podskarbińskiej 11 (róg ul. Stanisławowskiej),

03-831 Warszawa

- II. Inwestor :   Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5,

00-950 Warszawa

III. Temat opracowania: „roboty budowlane w budynku hali sportowej przy ul. Podskarbińskiej 11 w Warszawie, które są niezbędne ze względu na zagrożenie istotnym uszkodzeniem lub zniszczeniem zabytku”

- CPV: 71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego

- CPV: 71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Budynek hali sportowej przy ul. Podskarbińskiej został wybudowany w latach 1938-1939. Jest to obiekt trzykondygnacyjny w całości podpiwniczony. Budynek został objęty ochrona konserwatorska i wpisany jest w rejestr gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy. Rzut hali zbliżony jest kształtem do prostokąta o wymiarach 36,50x16,20 m. Układ poprzeczny przekrycia hali stanowi jednonawowa rama żelbetowa o rozpiętości nawy wynoszącej 12,50 m. Zamawiający posiada w wersji papierowej projekty techniczne z lat 70 ubiegłego wieku i starsze. Należy wykonać inwentaryzację dla potrzeb zamawianej dokumentacji.

- 1	Zakres zadania

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac określonych w Decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków Nr 66K/15 tj.:

- wykonanie nowego poszycia stropodachu nad częścią hali, w której znajduje się główna sala do uprawiania sportu poprzez ułożenie warstw papy na lepiku, analogicznie do poszycia dachowego w pozostałej części budynku

- uzupełnienie brakującej otuliny prętów stalowych w żelbetowych belkach, słupach i stropach w całym budynku poprzez narzut warstwy zaprawy cementowej i środków zabezpieczających przed korozją.

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać ocenę stanu technicznego hali, obliczenia, badania, analizy oraz wnioski zawarte w „Ekspertyzie konstrukcyjno-budowlaną stanu technicznego hali sportowej przy ul. Podskarbińskiej 11 w Warszawie” (Zamawiający zaznacza, że posiada prawa autorskie do ww. Ekspertyzy).

Zamawiający informuje, że posiada dokumentację techniczną budynku - „Projekt adaptacji pawilonu sportowego przy torze kolarskim” z 1971 roku w wersji papierowej do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Opracowanie projektowe obejmuje:

- inwentaryzację budowlaną w niezbędnym zakresie do celów projektowych,

- wykonanie projektu budowlanego w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego Decyzję Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną (w załączeniu)

- wykonanie projektu wykonawczego w zakresie koniecznym do realizacji inwestycji

- przedmiary robót;

e)   kosztorysy inwestorskie

Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie muszą zawierać zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, wraz z podaniem założeń wyjściowych do kosztorysowania robót oraz szacunkową minimalną ilością pracowników w zakresie: robót tynkarskich, instalacyjnych i robotników ogólnobudowlanych;

- plan BIOZ – informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeśli jest wymagana przepisami,

- opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania w tym np. map do celów projektowych oraz uzyskania wszelkich koniecznych uzgodnień, pozwoleń w szczególności związanych z ochroną zabytków, w tym uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych od Stołecznego Konserwatora Zabytków,

- przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów koniecznych do złożenia wniosku i uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę.

Projektant załączy oświadczenie, że wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zawiera wszystkie elementy wersji tradycyjnej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- 2	Obowiązujące przepisy

Na etapie wykonywania prac projektowych należy przestrzegać przepisów zawartych w szczególności w następujących aktach prawnych:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568)

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. nr 156, poz 987 ze zm.)

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462),

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 ),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

- ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932.),

- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. u. z 2013 r. poz. 1232),

- ustawie z dnia 14 grudnia 2012  r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

- obowiązujących normach.

- 3.	Dokumentacja projektowa

- projekt budowlany, wykonawczy z załączonym planem BIOZ, należy opracować i przekazać Zamawiającemu w 6 egz.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 3 egz.,

- kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,

- przedmiary robót w 2 egz.,

- kompletną dokumentację projektową należy wykonać i przekazać Zamawiającemu również na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie pdf w 2 egz. wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót w formacie ath, część elektroniczna ma być w pełni zgodna z wersją wykonaną metodą tradycyjną, co ma być potwierdzone stosownym oświadczeniem.