Załącznik nr 8 do SIWZ

- Nr sprawy UD-VI-ZP/23/16

##### Opis przedmiotu zamówienia

#### I. Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej III etap w budynku Gimnazjum nr 21  przy ul. Siennickiej 15.

Zakres prac budowlanych:

- instalacje gniazd 230V,

- instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego oraz kierunkowego

- instalacje ochrony przeciw-przepięciowej

- instalacja logiczna – okablowanie strukturalne

- instalacja telefoniczna

- instalacja dzwonkowa

Do prac towarzyszących związanych z budowa instalacji elektrycznych należą:

- Wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy.

- Wykonanie przepustów instalacyjnych przeciwpożarowych w ścianach i stropach o odporności ogniowej tych elementów.

- Montaż konstrukcji wsporczych (korytka kablowe).

- Prace budowlane związane z robotami elektrycznymi.

- Wyniesienie wyposażenia i mebli z pomieszczeń przed rozpoczęciem prac.

- Po zakończeniu prac wniesienie.

Wykonywane roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Wyroby stosowane do zabudowy powinny być nowe (nieużywane).

Wszystkie materiały (w szczególności oprawy) po dostarczeniu na plac budowy, przed montażem, zostaną sprawdzone przez Zamawiającego pod względem spełnienia warunków SIWZ oraz przedłożonych certyfikatów i  kart katalogowych.

- Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane z nazwy materiały (wyroby) w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć w ofercie odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

- Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa (przedmiar i rysunki) stanowiący załącznik nr 9 i 11 oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.

- Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do  CPV:

45.31.00.00-3         Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45.31.10.00-0         Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych,

45.31.56.00-4         Instalacje niskiego napięcia,

32.41.00.00-0         Lokalna sieć komputerowa,

32.52.00.00-4         Sprzęt i kable telekomunikacyjne