Opis przedmiotu zamówienia - część 3

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w tym dostawa i montaż urządzeń w celu realizacji zadania pt.: „Budowa siłowni Plenerowej w rejonie ul. Kinowej i Walewskiej” Ogródki działkowe ROD Waszyngtona ul. Kinowa w Warszawie (na działce ew. nr 3/4, obrębu 3-05-10) .

Zamówienie obejmuje:

- dostawę i montaż urządzeń do ćwiczeń plenerowych: twister potrójny, duże koło TAI CHI/steper, przywodziciel – odwodziciel podwójny, wioślarz, rower,

- wykonanie nawierzchni z kratki stabilizującej przerostowej z wypełnienie żwirem,

- dostawę i montaż tablicy z regulaminem,

- dokumentację powykonawczą (do przekazania w dniu odbioru końcowego) składającą się 
z atestów higienicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności itp. na wbudowane materiały 
i zamontowane urządzenia oraz certyfikat (bezusterkowy) z inspekcji kontroli pomontażowej siłowni plenerowej,

- wykonanie mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Uwaga:

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa (projekt techniczny – Projekt  „Budowa siłowni Plenerowej w rejonie ul. Kinowej i Walewskiej”, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar) wykonana przez firmę MIJO Architecture.

- Należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu wybraną przez Wykonawcę jednostkę inspekcyjną do kontroli pomontażowej.

Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej:

- Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 22.06.2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, 2 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (j .t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666),

- Wykonawca każdorazowo do składanych faktur VAT zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w pkt. 2 oraz o wypłaceniu zatrudnionym pracownikom wynagrodzenia za pracę za okres rozliczeniowy objęty fakturami składanymi Zamawiającemu.

- Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa w pkt. 2, zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym okresie realizacji przedmiotu umowy zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie pełnej dokumentacji zatrudnienia, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych (Zamawiający może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających odprowadzenie podatku czy składek ZUS, czy też dowodów wypłat wynagrodzenia).

- Zamawiający wymaga, aby dokument potwierdzający zatrudnienie zawierał informację 
o udostępnieniu dokumentacji pracowniczej dotyczącej zatrudnienia Zamawiającemu 
z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

- Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami 
określonymi w ust. 2. Zmiany te nie stanowią zmian umowy.

- Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie naliczeniem kar umownych.

Kody robót CPV:

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych – główny przedmiot

37440000 – 4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych