Opis przedmiotu zamówienia - część 2

#### I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ulicy Cyrklowej 1  w Warszawie.

# Opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac budowlanych:

- demontaże opraw,

- instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego oraz kierunkowego

- montaż  koryt instalacyjnych,

- wykucie bruzd instalacyjnych,

- układanie i podłączenie przewodów,

- montaż opraw,

- uruchomienie systemu.

Do prac towarzyszących związanych z budową instalacji elektrycznych należą:

- Wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy.

- Zaprawianie, szpachlowanie i malowanie bruzd.

- Inne prace budowlane związane z robotami elektrycznymi.

- Zabezpieczenie pomieszczeń podczas prowadzenia prac, a w szczególności podłóg.

- Wyniesienie wyposażenia i mebli z pomieszczeń przed rozpoczęciem prac.

- Po zakończeniu prac wniesienie,

- Wywóz i utylizacja zdemontowanych instalacji.

Wykonywane roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Wyroby stosowane do zabudowy powinny być nowe (nieużywane).

Wszystkie materiały (w szczególności oprawy) po dostarczeniu na plac budowy, przed montażem, zostaną sprawdzone przez Zamawiającego pod względem spełnienia warunków SIWZ oraz przedłożonych certyfikatów i  kart katalogowych.

- Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane z nazwy materiały (wyroby) w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć w ofercie odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

Szczegółowy opis robót oraz zakres określa dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót. Dokumentacja techniczna, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Kody robót według CPV

45.31.00.00-3         Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - główny przedmiot,

45.31.10.00-0         Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych,

#### II. Termin realizacji zamówienia.

Czas prowadzenia prac – do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Termin zakończenia prac –  nie później niż - 30 września 2017 r.  Przewidywany termin wprowadzenia na budowę i rozpoczęcie robót: w dniu następnym po dacie zawarcia umowy.

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej.

- Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający stosuje klauzulę społeczną polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji niniejszego zamówienia roboty budowlane. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu podniesienie jakości i terminowości wykonania zamówienia. Personel zatrudniony na podstawie stosunku pracy to większa dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego wykonawcy), lepsza kontrola wykonania zamówienia z uwagi na podporządkowanie pracowników wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych, co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia).

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej:

- 10 osób świadczących pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji w przypadku podpisania umowy.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to: roboty demontażowe, wywóz i utylizacja instalacji oświetleniowych. Montaż kanałów elektroinstalacyjnych, wykonywanie bruzd, układanie przewodów elektrycznych. Montaż opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego, wykonywanie pomiarów po instalacyjnych.

- Wykonawca do składanej faktury VAT zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 2 oraz o wypłaceniu zatrudnionym pracownikom wynagrodzenia za pracę za okres rozliczeniowy objęty fakturą złożoną Zamawiającemu.

- Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa w ust. 2, zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym okresie realizacji przedmiotu umowy zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie pełnej dokumentacji zatrudnienia, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych (Zamawiający może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających odprowadzenie podatku czy składek ZUS, czy też dowodów wypłat wynagrodzenia).

- Zamawiający wymaga, aby dokument potwierdzający zatrudnienie zawierał informację o udostępnieniu dokumentacji pracowniczej dotyczącej zatrudnienia Zamawiającemu z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

- Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami

określonymi w ust. 2. Zmiany te nie stanowią zmian umowy.

- Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 8.