Opis przedmiotu zamówienia

Remont szatni w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Saskiej 59 w Warszawie.

Opis robót

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń szatni uczniowskich w budynku Liceum Ogólnokształcącego. W ramach tego remontu przewiduje się powiększenie powierzchni szatni przez zaadaptowanie dodatkowego pomieszczenia znajdującego się na końcu boksów szatniowych. Wszystkie przepierzenia z siatki, aktualnie rozdzielające boksy szatniowe zostaną zdemontowane. Szatnia stanie się jednym pomieszczeniem, rozgraniczanym istniejącymi ścianami murowanymi. Wszystkie okienka podlegają wymianie. Przewody instalacji elektrycznej w obrębie remontowanej szatni podlegają wymianie. Wymienione zostaną lampy oświetleniowe i przełączniki. Tynki ścian i sufitów podlegać będą przetarciu, gipsowaniu i malowaniu.

Grzejniki i rury podlegają oczyszczeniu i malowaniu. Dorobione zostaną osłony na grzejniki.

Na posadzkach ułożona zostanie wykładzina PCV,( atestowana, min. trudnozapalna ).

Drzwi wewnętrzne, oddzielające szatnię od klatki schodowej aluminiowe, przeszklone, o odporności ogniowej EI30. Pozostałe drzwi przewidziane do wymiany – PCV, przeszklone szkłem bezpiecznym.

Szatnia dla personelu szkoły zlokalizowana zostanie w niższej części budynku, z bezpośrednim dojściem z klatki schodowej.

W ramach zadania pn „remont szatni” wymieniona zostanie stolarka okienna we fragmencie części podziemia szkoły oraz w pomieszczeniach mieszkalnych na I piętrze. Ponadto wymienione będą drzwi zewnętrzne do części kuchennej i części mieszkalnej.

W sali chemicznej (na I piętrze) wymieniona zostanie podłoga z klepek na podłogę z wykładziną.

Zakres robót:

- wykonanie robót rozbiórkowych( m.in. posadzek, fragmentów ścian, instalacji  elektrycznej oraz wyposażenia),

- wykonanie nowych posadzek,

- wykonanie gładzi gipsowych,

- wykonanie malowania pomieszczeń,

- montaż stolarki  drzwiowej,

-  wymiana stolarki okiennej,

- wymiana instalacji i osprzętu  elektrycznego

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

- roboty budowlane /wiodący/ 			    45000000-7

- roboty w zakresie stolarki budowlanej                       45421000-4

- pokrywanie podłóg i ścian                                          45430000-0

- roboty malarskie                                                         45442100-8

- roboty w zakresie instalacji elektrycznych                  45311200-2

Spełnienie wymogu zatrudnienia  osób na umowę o pracę zgodnie z art.29 ust. 3a

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie  art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) polegającą na  zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę,   osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu  podniesienie  jakości i terminowości wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 2 osoby  świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz  pracowników administracji.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  to: roboty związane m. in .z robotami rozbiórkowymi,  tynkarskimi, wykonaniem posadzek, układaniem wykładziny podłogowej, robotami wykończeniowymi wewnętrznymi( gipsowanie i malowanie) oraz stolarskimi