OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Inwestor zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych  w ramach  realizacji inwestycji  pod nazwą „ Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie”, która jest realizowana na podstawie  ostatecznej decyzji o pozwoleniu  na budowę Nr 376/17 z dnia 29.09.2017 r. wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy (znak UD-VI-WAB-A.6740.361.2017.JGA),

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - czynności pełnienia kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją i rozliczeniem robót budowlanych, w tym potwierdzenie zasadności płatności w protokołach odbioru robót związanych z wykonaniem inwestycji, w oparciu o dokumentację projektową i umowę o roboty budowlane, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych ITB, innymi obowiązującymi przepisami prawa, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną w okresie realizacji Inwestycji, na który to wielobranżowy nadzór składają się wszystkie niezbędne branżowe nadzory,

  - czynności bieżącej koordynacji kontaktów z osobami wykonującymi nadzór autorski nad wykonaniem inwestycji oraz wykonawcą inwestycji,

  - sprawowania nadzoru inwestorskiego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi udzielonej przez wykonawcę inwestycji, wynikającego z konieczności dokonywania przeglądów technicznych inwestycji oraz nadzoru nad pracami mającymi na celu usunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi oraz przyczyn ich wystąpienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje czynności pełnienia kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją i rozliczeniem robót budowlanych w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej (koordynator inspektorów nadzoru),

- architektonicznej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

- drogowej,

- w branży prac związanych z pracami zieleniarskimi,

- w branży geodezyjnej (geodezyjna obsługa inwestycji zakres 4).

Zamawiający (Inwestor) dopuszcza łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez jedną osobę w różnych branżach, jeżeli posiada ona odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Np. Dopuszczalne jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez jedną osobę w branżach konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej itd. Szczegółowo obowiązki Zleceniobiorcy opisane są we wzorze umowy.

Umowa na roboty budowlane z Wykonawcą została podpisana 03 lipca 2019 r. Aktualnie trwają roboty budowlane.

OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY

Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności:

- Koordynacja i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane  (t.j. Dz.U.2019.1186 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwoleń na budowę i umową z wykonawcą inwestycji;

- Wspieranie Inwestora  we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji;

- Zapewnienie stałej wymiany informacji z Inwestorem oraz koordynacja swojej działalności z wymaganiami Inwestora w sposób określony w ustawie Prawo budowlane za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na naradach koordynacyjnych i na spotkaniach na budowie i w siedzibie Inwestora;

- Posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innych dokumentów potwierdzających przez ubezpieczyciela,  że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w zakres której wchodzi przedmiot zamówienia, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy  i:

  - suma gwarancyjna polisy musi być na kwotę nie mniejszą niż wysokość wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 wzoru umowy,

  - czas trwania polisy musi być zgodny z § 2 ust. 2,  pkt 2) wzoru umowy,

Przed przystąpieniem do czynności pełnienia nadzoru inwestorskiego Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności do:

- zapoznania się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z umową z Wykonawcą inwestycji, warunkami pozwolenia na budowę, jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,

- w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedoskonałości albo też konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy, Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Inwestora,

- dostarczenia przed dniem podpisania umowy oświadczeń inspektorów nadzoru wchodzących w skład zespołu stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru  nad inwestycją,

- weryfikacji i uzgadniania przygotowanego przez Wykonawcę inwestycji harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji dotychczas wykonanych robót budowlanych z podaniem ewentualnych rozbieżności lub odchyłek, lub potwierdzeniem prawidłowości i przekazanie operatu z tych pomiarów Inwestorowi w terminie 30 dni od daty podpisania umowy,

W trakcie wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę inwestycji Zleceniobiorca  zobowiązany jest w szczególności do :

- wykonywania obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z art. 25 i art. 26 - Prawo budowlane oraz zapewnienie wykonywania czynności przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami art. 27 Prawa budowlanego, warunkami pozwolenia na budowę i dokumentacją projektową,  i koordynacji tych czynności,

- dopilnowanie poprawności wykonywania obsługi geodezyjnej inwestycji przez geodetę Wykonawcy inwestycji,

- dopilnowanie, aby kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji wykonywana była przez geodetę posiadającego uprawnienia w zakresie 4 (wg. Prawa geodezyjnego i kartograficznego),

- wykonywania geodezyjnych pomiarów kontrolnych przez geodetę Zleceniobiorcy (geodeta uprawniony z uprawnieniami z zakresu 4) w zależności od potrzeb i na każde żądanie Inwestora,

- ciągłej kontroli zgodności wszystkich wykonywanych robót budowlanych oraz dostarczanego i montowanego wyposażenia z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z zasadami aktualnej wiedzy technicznej,

- dostosowania godzin pracy branżowych inspektorów nadzoru do czasu pracy wykonawcy inwestycji/ jego podwykonawców, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót,

- stosownie do potrzeb wynikających z realizacji inwestycji Zleceniobiorca /inspektorzy nadzoru danych branż lub geodeta, którymi się posługuje Zleceniobiorca, zobowiązani są stawić się na placu budowy w czasie reakcji określonym w ofercie Zleceniobiorcy, tj. ……….... godzin od otrzymania informacji od Inwestora za pośrednictwem SMS-a, /e-mailem, skanem pisma/ faksem,

- zapewnienia przebywania na placu budowy inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - min. 3 razy tygodniowo w wymiarze po 2 godz.,

- zapewnienia przebywania na placu budowy inspektorów nadzoru branżowych - każdy inspektor min. 1 raz tygodniowo w wymiarze po 1 godz.,

- akceptacji rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich znaków, zapór i urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy i ustalenia długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu,

- kontroli jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów oraz dostarczonego wyposażenia budynku zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacją projektową, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, w tym w szczególności ze wszystkimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej,

- zatwierdzania lub wniesienia pisemnie uwag do Wykonawcy inwestycji w terminie do 2 dni co do wszelkich urządzeń i materiałów przewidzianych do wbudowania,

- egzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych dodatkowych badań i pomiarów w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań oraz uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, w tym w szczególności w pomiarach geodezyjnych, badaniach szczelności budynku itd.,

- zatwierdzenia programu BIOZ oraz kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę inwestycji przepisów p.poż, zasad BHP i utrzymywania porządku na terenie i wokół budowy,

- wyegzekwowania od Wykonawcy inwestycji bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych do zaplecza budowy i przyległego terenu,

- kontrolowania sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót;

- systematycznego i bieżącego monitorowania postępów realizacji procesu inwestycyjnego poprzez sprawdzanie ich zaawansowania rzeczywistego z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót,

- niezwłocznego informowania Inwestora o wszelkich zagrożeniach mających wpływ na termin, zwiększenie kosztów wykonania inwestycji lub nieosiągnięcie zakładanego efektu,

- organizowania nie rzadziej niż raz w tygodniu narad  koordynacyjnych na budowie, sporządzania protokołów z narad oraz przygotowywania notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót;

- bieżącej kontroli prawidłowego prowadzenia dziennika budowy,

- bieżącej kontroli prawidłowego przechowywania dokumentów budowy;

- wykonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz sporządzenia protokołów odbioru tych robót i potwierdzenia wpisem do dziennika budowy oraz na bieżąco przekazywanie emailem kopii (skanów) tych protokołów przedstawicielowi Inwestora,

- powiadamiania wykonawcy inwestycji i Inwestora o wykrytych wadach i konieczności wykonywania robót poprawkowych, w tym poprzez obowiązkowe odnotowanie tego faktu w dzienniku budowy,

- pisemnego potwierdzania   usunięcia wad w formie protokołów oraz na bieżąco przekazywanie emailem kopii (skanów) tych protokołów przedstawicielowi Inwestora,

- natychmiastowego i konsekwentnego wstrzymywania kontynuowania wadliwie wykonywanych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

- udziału w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania ewentualnych robót zamiennych / dodatkowych wraz ze sprawdzaniem kosztorysów wykonawcy inwestycji / kalkulacji kosztów z tym związanych, przy merytorycznym udziale branżowych inspektorów nadzoru,

- nadzorowania ewentualnych robót zamiennych/ dodatkowych, o których mowa w punkcie 26,

- wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę inwestycji, która zachowuje się niewłaściwie i narusza przepisy BHP lub jest niekompetentna albo niedbała w swojej pracy,

- natychmiastowego informowania Inwestora  o niezgłoszonych Inwestorowi podwykonawcach/dalszych podwykonawcach, co do których Inwestor  zgłosił sprzeciw - w razie stwierdzenia ich przebywania na terenie budowy lub wykonywania robót oraz wstrzymanie robót prowadzonych przez tych podwykonawców wraz z wpisem powyższego do dziennika budowy (wobec naruszenia przez Wykonawcę inwestycji obowiązującej go zasady, iż bez zgody Inwestora Wykonawca inwestycji nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia robót),

- bieżącego kompletowania wszystkich (bez wyjątków) kart materiałowych, wszelkich atestów, certyfikatów jakości, deklaracji zgodności itp. dokumentów oraz sprawdzania kompletności i prawidłowości dostarczanych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru i na bieżąco przekazywanie kopii lub skanów Inwestorowi,

- uczestnictwa w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym z Wykonawcą inwestycji oraz równolegle – uczestniczenia w odbiorach tychże robót/prac w linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa (tj. odbiorach dokonywanych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy inwestycji i podwykonawców) i przekazywania Inwestorowi 1 egz. dokumentów z tym związanych. 
W ramach czynności odbiorowych Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

- potwierdzenia gotowości do odbioru i wyznaczenia terminu odbioru zgodnie z umową dotyczącą inwestycji,

- spisywania protokołów z przeglądów odbiorowych,

- koordynowania odbiorów specjalistycznych: Państwowej Straży Pożarnej, opinii kominiarskich, MPWiK, Innogy, Veolia i wszystkich innych wymaganych przepisami prawa lub przez dostawców mediów,

- kontroli dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez Wykonawcę inwestycji,

- sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów przedkładanych przez Wykonawcę inwestycji,

- sprawdzania poprawności rzeczowej wystawionych faktur na roboty budowlane,

- weryfikacji zgodności przedkładanych przez Wykonawcę inwestycji dokumentów z aktualnym postępem prac oraz ze wskazaniem etapu z harmonogramu (zał. nr do umowy – harmonogram rzeczowo – finansowy – podlegający aktualizacji),

- prowadzenia zestawień rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Inwestora,

- przedkładania wraz z każdym protokołem przerobu, wykazu podwykonawców uczestniczących w realizacji robót objętych zakresem rzeczowym danego protokołu częściowego z określeniem zakresu zrealizowanych przez podwykonawców robót.

- weryfikacji, czy podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawcę inwestycji na budowie, wykonują rzeczywiście takie roboty, które Zleceniobiorca w swej ofercie deklarował jako roboty planowane do wykonania przez podwykonawców. W przypadkach podzlecania przez Wykonawcę inwestycji innych robót niż te wynikające z umowy na roboty budowlane podwykonawcom  inspektor koordynujący na wniosek wykonawcy inwestycji weryfikuje zakres rzeczowo finansowy tychże robót i przedstawia Inwestorowi celem akceptacji zmiany podwykonawców lub wprowadzenia dodatkowych podwykonawców,

- rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz czynnego udziału w pracach komisji inwentaryzującej stan zaawansowania robót,

- potwierdzenia terminu zakończenia robót budowlanych, sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej, a także ustalenia z Inwestorem i Wykonawcą inwestycji terminu odbioru końcowego i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji,

- sporządzania w odstępach 1-miesięcznych Raportu Nadzoru Inwestorskiego z postępu robót z dokumentacją fotograficzną w nawiązaniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego robót - w terminie do 10-go każdego następnego miesiąca, zawierającego m.in. następujące dane:

- dane ogólne na temat realizowanej budowy,

- ogólny opis techniczny wykonanych prac i robót budowlanych w okresie którego dotyczy raport,

- opis stanu realizacji zadania wraz z postępem robót,

- zaawansowanie rzeczowe oraz finansowe w stosunku do umowy i harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- zagrożenia i problemy na budowie,

- prognoza ryzyka przedmiotowej inwestycji z podziałem (w zależności od potrzeb) na obszary takie jak np.: makroekonomiczny, branżowy, regionalny, techniczny, marketingowy, finansowy, zarządzania itd.

- podjęte działania dot. problemów na budowie,

- roszczenia Wykonawcy lub podwykonawców robót budowlanych, dostaw i usług,

- podjęte działania dot. roszczeń,

- zaangażowanie personelu i sprzętu,

- podwykonawstwo robót,

- ocena jakości poszczególnych robót,

- kopie wszystkich protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Zleceniobiorcę lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

- wyniki geodezyjnych pomiarów kontrolnych w zależności od potrzeb,

- zdjęcia z placu budowy, wykonywanych robót budowlanych (w szczególności robót zanikających i ulegających zakryciu) - minimum 10 szt. zdjęć na tydzień (lub więcej) w rozdzielczości umożliwiającej rozczytanie zawartości,

- na czas nieobecności danego branżowego inspektora nadzoru, Zleceniobiorca zobowiązuje się do wyznaczenia zastępstwa z powiadomieniem Inwestora na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem,

- zapewnienie kompleksowo i w pełnym zakresie, w zależności od potrzeb, wszystkich niezbędnych urządzeń, sprzętu, przyrządów i narzędzi niezbędnych do prawidłowego pełnienia nadzorów inwestorskich tj. np. dalmierz elektrooptyczny, tachimetr wraz z osprzętem, łata pomiarowa 3m, poziomica, niwelator optyczny i laserowy, szczelinomierz, wilgotnościomierz, suwmiarka, miara, Młotek Schmidta (Sklerometr), przyrząd do badania metodą pull-off, kamera termowizyjna, endoskop/boroskop, aparat fotograficzny, wiertarka i wszystkie inne niezbędne,

- oraz innych obowiązków niewymienionych, a które wynikają z Prawa budowlanego, rozporządzeń i innych przepisów prawa, warunków technicznych ITB, norm, zasad wiedzy technicznej czy szeroko rozumianej sztuki budowlanej,

Po zakończeniu robót budowlanych Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności do:

- wyegzekwowania od Wykonawcy inwestycji świadectwa (dokumentu gwarancyjnego) określającego szczegółowe warunki gwarancji udzielonej na wykonane roboty budowlane;

- dokonania odbioru robót związanych z usunięciem wad i usterek;

- opracowania i dostarczenia Inwestorowi rozliczenia budowy zgodnie z obowiązującą klasyfikacją środków trwałych, przygotowanie informacji i danych do sprawozdawczości i ewidencji kosztów;

- sprawdzenia i potwierdzania prawidłowości i kompletności dokumentacji w tym dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez Wykonawcę inwestycji w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu;

- przygotowania dla potrzeb Inwestora danych niezbędnych do sporządzenia lub uzupełnienia książek obiektów budowlanych;

- udziału w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji/rękojmi oraz nadzoru nad usuwaniem ewentualnych usterek.

- udziału w odbiorze ostatecznym przez upływem okresu gwarancji, ustalonego w umowie o roboty budowlane.

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane z Wykonawcą robót budowlanych składa się w szczególności z:

- Decyzji pozwolenia na budowę  Nr 376/17 z dnia 27.09.2017r. wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy (znak UD-VI-WAB-A.6740.361.2017.JGA ),

- Projektu Budowlanego będącego załącznikiem do decyzji pozwolenia na budowę,

- Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Projektów Wykonawczych będących załącznikami do SIWZ tj. m.in. branża architektoniczna, branża konstrukcyjno-budowlana, branża elektryczna, branża sanitarna, projekt wnętrz wraz z zestawieniem wyposażenia stałego (zamówienie nie dotyczy wyposażenia zawartego w zestawieniu wyposażenia ruchomego), projekt akustyki i wibroakustyki, projekt technologii kuchni, projekt instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz inne załączone do SIWZ,

- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

Zakres robót budowlanych i prac wykonywanych przez Wykonawcę inwestycji i objętych nadzorem inwestorskim o których mowa w pkt powyżej, obejmuje m.in. takie zakresy jak:

- wykonanie zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie wraz z zagospodarowaniem działki, parkingami, ciągami komunikacyjnymi, zjazdami z dróg publicznych, zielenią i przyłączami itd. wg. załączonej do SIWZ dokumentacji,

- wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych

- wykonanie robót dotyczących zieleni,

- wykonanie tzw. „białego montażu” tj. dostawa i podłączenie umywalek, wanien, brodzików, sedesów i innych elementów ceramicznych oraz armatury kończącej instalacje ciepłej i zimnej wody w konkretnych punktach odbiorczych,

- wykonanie robót wykończeniowych i instalacyjnych zgodnie z projektami: architektury, wnętrz, projektem akustyki i wibroakustyki, projektem multimediów i nagłośnienia, projektem technologii kuchni, projektem instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i innymi niezbędnymi opracowaniami,

- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

- wykonanie dwóch prób (badań) szczelności budynku (blower door test) wg. PN-EN 13829 / ISO 9972. Wymagany przez Zamawiającego poziom szczelności budynku to n50 < 1,5 1/h,

- wywiezienie elementów z rozbiórki, gruzu,

- tyczenie geodezyjne budynku i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji w pełnym zakresie technicznym i merytorycznym przez geodetę z uprawnieniami z zakresu geodezyjnej obsługi inwestycji,

- inne roboty budowlane opisane w dokumentacji projektowej,

- inne prace i roboty  niezbędne do prawidłowego kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany, informacja BiOZ), projekty wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik do SIWZ.

Wykaz dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane:

- PROJEKT BUDOWLANY

TOM I

Dokumenty formalno-prawne

Projekt Zagospodarowania Terenu

Architektura

Konstrukcja

Konstrukcja z drewna klejonego

TOM II

Instalacja wod-kan zewnętrzny

Instalacja wod-kan wewnętrzny

Instalacja gazowa

Instalacja c.o. i  z.n.

Instalacja wentylacji

Instalacje elektryczne

Przyłącze telekomunikacyjne

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Charakterystyka energetyczna

Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Projekt Geotechniczny

- PROJEKT WYKONAWCZY

Tom I

Projekt Zagospodarowania Terenu

Architektura

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Projekt drogowy

TOM IIa

Konstrukcja

TOM II b

Konstrukcja

Konstrukcja z drewna klejonego

TOM III

Instalacje zewnętrzne wod-kan

Instalacje wewnętrzne wod-kan

Instalacja gazowa

Instalacja c.o. z.n.

TOM IV

Węzeł cieplny

Instalacje elektryczne węzła cieplnego

Przyłącze ciepłownicze

Instalacja wentylacji

Instalacje elektryczne

Instalacje słaboprądowe

Przyłącze teletechniczne

Instalacja fotowoltaiczna

- Projekt stałej organizacji ruchu na obsługę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie,

- Projekt Technologii Kuchni ( w tym wyposażenie wnętrz, kuchni),

- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna

- Inne niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.